## Gía trị Cam kết dự toán (hidden)
TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN CAM KẾT
STT | Đơn vị | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Tổng
1 | BV Đa khoa tỉnh | 33150172150 | 9448159360 | 9665965690 | 14393525000 | 66657822200
2 | Phổi | 1651113250 |  |  |  | 1651113250
3 | PHCN | 720687290 |  |  |  | 720687290
4 | YHCT | 556379340 |  |  |  | 556379340
5 | Bắc Sơn | 1999261740 | 4279667760 | 138755000 |  | 6417684500
6 | Bình Gia | 1290156900 |  | 318799600 |  | 1608956500
7 | Cao Lộc | 2157434655 | 899197920 | 4259516850 |  | 7316149425
8 | Chi lăng | 1720389770 | 1226257920 | 182755000 |  | 3129402690
9 | Đình lập | 568141330 |  |  |  | 568141330
10 | Hữu Lũng | 2326848800 | 1840943355 | 365879120 |  | 4533671275
11 | Lộc Bình | 1816023690 | 1208806200 | 21040000 |  | 3045869890
12 | Tràng Định | 1715578670 | 1139662890 | 66574830 |  | 2921816390
13 | TTYT TP | 253291425 |  |  |  | 253291425
14 | Văn Lãng | 611192590 |  | 1500000 |  | 612692590
15 | Văn Quan | 1043809200 | 1162340025 | 343619660 |  | 2549768885
16 | BC Công An | 74315200 |  |  |  | 74315200
17 | Bệnh xá quân y 50 | 165977400 |  |  |  | 165977400
18 | Đoàn 338 | 151442400 |  |  |  | 151442400
| Tổng | 51972215800 | 21205035430 | 15364405750 | 14393525000 | 102935181980

## Không có giá thẩm định (hidden)
STT | Tên hàng hóa mời thầu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng | BV Đa khoa tỉnh | Phổi | PHCN | YHCT | Bắc Sơn | Bình Gia | Cao Lộc | Chi lăng | Đình lập | Hữu Lũng | Lộc Bình | Tràng Định | TTYT TP | Văn Lãng | Văn Quan | BC Công An | Viện Quân Y 24 | Đoàn 338 | Tổng | Đơn giá DK TĐG
32 | Băng đo huyết áp dùng đo huyết áp động mạch xâm lấn | 1 chiếc/ hộp | Cái | Phù hợp với mọi loại kết nối cho máy Monitor Nihonkonden, Philip,... với mọi loại đầu đo | TCCS | 3 | [17 empty] | 3 | 0 | Không có giá thẩm định
52 | Bộ dây lọc ( Diapact Kit Pex) Hoặc tương đương | Bộ | Bộ | Bộ dây lọc máu thay huyết tương cho máy Diapact CRRT | ISO 13485: 2003, CE | 50 | [17 empty] | 50 |  | Không có giá thẩm định
78 | Bóng đèn sinh hóa | Hộp 1 cái | Cái | 12v- 200w dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa FC -360 | ISO 9001:2008 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | Không có giá thẩm định
79 | Bóng đèn sinh hóa | Hộp 1 cái | Cái | Bóng đèn cho máy XN SH tự động Teco - Matrix | ISO 9001:2008 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 4 |  | Không có giá thẩm định
89 | Buồng đếm hồng cầu, bạch cầu (Neubauer improved) | Hộp 1 cái | Cái | Là buồng đếm dùng để đếm số lượng hồng cầu, bạch cầu | TCCS | 10 | [17 empty] | 10
129 | Chỉ Mersilene 4-0 | Hộp 12 sợi | sợi | Chỉ không tiêu Polyeste thông thường, dùng mổ sụp mi. 18', 45cm, kim 8.0mm, 1/4c | ISO 13485:2003 | 24 | [17 empty] | 24 |  | Không có giá thẩm định
176 | Chỉ thị hóa học máy EO | Túi 25 ống | Ống | Ống | TCCS | 300 | [17 empty] | 300 |  | Không có giá thẩm định
184 | Cleaning Solution | Chai | Chai | Chai 500 ml rửa típ máy xét nghiệm FC 360 | ISO 9001:2008 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 3 |  | Không có giá thẩm định
223 | Dây hút đờm hệ thống kín | Chiếc | Chiếc | Hệ thống hút kín được thiết kế để loại bỏ tiết dịch ở đường hô hấp dưới ở bệnh nhân thở máy kéo dài. Hệ thống bảo vệ bộ lọc được kết nối với đường thở nhân tạo của bệnh nhân (ống nội khí quản hoặc ống dẫn tinh quản) và đến mạch thông gió. Nó được sử dụng trong khoảng thời gian 24 giờ , 72 giờ (tùy theo yêu cầu của bệnh nhân). | TCCS | 200 | [17 empty] | 200 |  | Không có giá thẩm định
229 | Dây silicon đặc (dùng mổ sụp mi) | Sợi/túi | Sợi | Chất liệu Silicon, có 2 kim nhọn | TCCS | 24 | [17 empty] | 24 |  | 0
261 | Dung dịch Indigocarmine | Lọ | Lọ | Lọ | TCCS | 5 | [17 empty] | 5 |  | 0
266 | Dung dịch Lugal | Lọ | Lọ | Lọ | TCCS | 15 | [17 empty] | 15 |  | 0
292 | Dung dịch steroid | Can | Can | Can | TCCS | 70 | [17 empty] | 70 |  | 0
344 | Gói tạo độ ẩm máy EO | Túi 25 gói | Gói | Gói | TCCS | 300 | [17 empty] | 300 |  | 0
356 | Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật | Chiếc | Chiếc | KT: 45cm x30cm x15cm, bằng kim loại thép không rỉ, có lỗ thông khí và có màng lọc | TCCS | 5 | [17 empty] | 5 |  | #N/A
357 | Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật | Chiếc | Chiếc | KT: 60cm x 30cm x 15cm, bằng kim loại thép không rỉ, có lỗ thông khí và có màng lọc | TCCS | 5 | [17 empty] | 5 |  | #N/A
459 | Ống khí EO | Hộp 25 ống | Ống | Ống | TCCS | 300 | [17 empty] | 300 |  | 0
516 | Quả lọc (plasmafilter Haemoselect) hoặc tương đương | Quả | Quả | Màng lọc tách huyết tương và các thành phần tế bào máu. | ISO 13485: 2003, CE | 50 | [17 empty] | 50 |  | 0
520 | Que quyệt bẹt ayre cải tiến | Hộp 100 que | Hộp | Kích thước 180 x18x2 (mm); độ ẩm max : 11%. Chỉ tiêu vi sinh : stadar plate count max : 100/g; Yaests &Moulds : max 30/g | ISO 9001:2008 | [9 empty] | 5 | [8 empty] | 5 |  | 0
537 | STA - Microcups | Hộp/ 100 cái | Cái | Cái | [11 empty] | 100 | [7 empty] | 100 |  | 0
538 | STA Satellite Cuvetes | Hộp/6x220 chiếc | Hộp | Hộp | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
544 | Tem máy EO | Cái | Cái | Dài 57mm, rộng 31mm, dày 50mm |  | 600 | [17 empty] | 600 |  | 0
569 | Túi nilon đựng đồ tiệt khuẩn máy EO | Cuộn 25 chiếc | Chiếc | KT90cmx56cm | TCCS | 300 | [17 empty] | 300 |  | 0
575 | Wasshing solution | Chai | Chai | Chai 1 lít, dung dịch rửa cuvet máy xét nghiệm FC 360 | ISO 9001:2008 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 3 |  | 0

## Sheet3
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Công văn số /CV-TTYT ngày tháng 11 năm 2023 của TTYT Hữu Lũng)
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | Bộ dây lọc thận hoặc tương đương | - Bộ dây bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch, 1 tranducer - Dây máu làm từ nhựa y tế mềm PVC, đầu kết nối và các thành phần khác làm từ PVC, PE, PP. - Dây máu ko chứa Latex. - Tiệt trùng bằng EO (Ethylene oxide) và tia Gamma - Tích hợp với các máy chạy thận của các hãng - Dây động mạch: Buồng đếm giọt: (OD: 20mm, L: 122mm); Khóa luer female Ø4.1; 2.5; đầu nối bơm Ø4.1. Ống dây chính: 4.5*6.8*800mm, 4.5*6.8*700mm, ống dây nhánh: 2.2*4.1*700mm, 2.2*4.1*100mm, 2.2*4.1*50mm. - Ống dây bơm Heparin: 1.0*2.5*600mm, phần dây bơm: 8*12*400mm, ống dây chính: 4.5*6.8*100mm - Dây tĩnh mạch: Buồng đếm giọt: (OD: 20mm, L: 122mm); Khóa luer female Ø4.1. Ống dây chính: 4.5*6.8*900mm, 4.5*6.8*1250mm, ống dây nhánh: 2.2*4.1*700mm, 2.2*4.1*100mm. - Lưu lượng dẫn máu: 163 ± 10%ml | Bộ | 1800
2 | Quả lọc máu High Flux (Dùng cho chạy thận nhân tạo và HDF-Online) hoặc tương đương | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. Diện tích: 1,5 m2. Thể tích mồi: 95 mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 67 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 278 ml/min Creatinine : 259 ml/min Phosphate: 241 ml/min Vitamin B12: 180 ml/min Inulin: 112 ml/min Myoglobin: 90 ml/min Hệ số sàng lọc: Vitamin B12 = 0.989 Inulin = 0.926 Myoglobin = 0.223 Albumin = 0.002 Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 300
3 | Quả lọc thận nhân tạo ELISIO-17L hoặc tương đương | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và không chứa DEHP. - Diện tích: 1.7 m2. - Thể tích mồi: 104mL. - Hệ số siêu lọc: KUF: 18 (mL/giờ/mmHg). - TMP: 500mmHg. - Độ dày thành sợi: 40 µm. - Đường kính sợi: 200 µm - Vỏ quả lọc: Polypropylene. - Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 267 ml/min Creatinine : 246 ml/min Phosphate: 205 ml/min Vitamin B12: 124 ml/min. - Tiệt trùng: Tia Gamma - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 1100
4 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc RENALVN-3A (Acid) hoặc tương đương | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 270,869 g - Kali clorid: 6,710 g - Calci clorid.2H2O: 9,924 g - Magnesi clorid.6H2O: 4,575 g - Acid acetic băng: 8,100 g - Glucose.H2O: 49,499 g (= 45,00g Glucose khan) - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Lít | 22000
5 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc RENALVN-B (Bicarbonat) hoặc tương đương | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,00 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Lít | 35000
6 | Kim chạy thận hoặc tương đương | - Cánh xoay hoặc cố định - kích thước 16G - chiều dài kim 25mm, ID:3.2-OD:5.0, ống dài 300mm. - Khóa Luer female - Thành ống mảnh và mượt giúp đâm xuyên dễ dàng. - Mũi kim được xử lý đặc biệt để giảm đau và giảm tổn thương da. - Đoạn ống được làm bằng nhựa y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe - Tiệt trùng bằng khí E.O và tia Gamma. - Tiêu chuẩn ISO 13485; EC | Cái | 25000
7 | Dung dịch khử trùng quả lọc hoặc tương đương | w/w Peracetic acid 4-5% + w/w Hydrogen peroxide19- 25% + w/w | Lít | 70
8 | Quả lọc hấp phụ 130A hoặc tương đương | Vật liệu vỏ Polycarbonate. Vật liệu hấp phụ: Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer. Thể tích hấp phụ: 130mL. Thể tích khoang máu: 110mL. Diện tích hấp phụ: 52.000m2. Lưu lượng máu tối đa: 250mL/phút. Nội trở tối đa 4kPa. Áp suất chịu đựng tối đa 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 5~30kDa. Phương thức khử trùng: Chiếu xạ. Năng lực hấp phụ:PTH: 53.4%; B2-MG: 44.7%; Creatinine: 85%; Protein toxins: 42%; IL-6: 21.8%~31.5% | Quả | 120
9 | Quả lọc Diasafe plus hoặc tương đương | Chất liệu màng: Fresenius Polysulfone ® (Polysulfone)Diện tích màng: 2.2 (m2)Thông số lọc: 5mL/min mm HG (3.75L/min bar; max. 2 bar) | Quả | 8
10 | Que thử tồn dư peroxide hoặc tương đương | Que thử dùng đo tồn dư Peroxide trong dung dịch sau khi khử khuẩn bằng Peracetic acid/Peroxide (tẩy rửa đường ống, quả lọc thận, dây máu được tẩy khuẩn bằng Peracetic acid/ Peroxide). Thời gian đọc kết quả: 15 giây. Độ nhậy phát hiện với các nồng độ: 0, 1, 3, 5 và 10ppm (nếu lớn hơn 3ppm phải tẩy khuẩn thêm). | Lọ | 2
11 | Test kiểm tra nồng độ Chlorine hoặc tương đương | Test kiểm tra nồng độ Chlorine 100 que/Lọ | Lọ | 1
12 | Test thử nước cứng hoặc tương đương | Que thử dùng kiểm tra độ cứng trong nước sau cột làm mềm của hệ thống RO. Thời gian đọc kết quả: 10 giây. Độ nhậy phát hiện với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm. | Lọ | 1